## Slide 1: Välkomna! Medlemsmöte Tredje maj 2017

## Slide 2: Dagordning
Tid | Ämne
18:00 – 18.45 | Föreningsinformation från styrelsen
18.45 – 19.30 | Tryckavlopp – SKT / Anderssons Maskingrävning
19.30 – 19.45 | Bensträckare / Påtår
19.45 – 20.15 | Fiber – Transtema
20.15 – 21.00 | Fibertjänster – Open Universe
21.00 – 21.15 | Avslutning och övriga frågor

## Slide 3: Information från Styrelsen
ÅRSSTÄMMA
STYRELSEN
VALBEREDNING
REVISORER
PROJEKTGRUPP
ENTREPRENÖRER
ANDERSSONS MASKIN. Martin Andersson
TRANSTEMA Martin H.
KONSULT Ove Johansson
PROJEKTÖR
TRANSTEMA Daniel Eriksson
SKT AB Svante Hagman
OPEN UNIVERSE David Lycke
REDOVISNINGSKONSULT Monica Larsson
BYGGSAMORDNING Per Roth
SPECIALISTER Ingmar Björkman
.
.

## Slide 4: Digital information till medlemmar
Ny hemsida med nyheter och dokumentbibliotek
Nyhetsbrev (e-post) för viktigare information
Facebook används även i fortsättningen som komplement, samt för mindre nyheter
Kallelser till möten, samt fakturor, i brevlådan även i fortsättningen

## Slide 5: Medlemmar och kassa
Antal medlemmar: 101 fastigheter
Kassa 2017-05-02: 2 011 000 SEK
Inbetalningar:
  Ny faktura utskickad, betalas senast 23:e maj
  Nästa faktura aug/sep

## Slide 6: Tidplan och etappindelning

## Slide 8: Uppdaterad kostnadskalkyl
Vad har ändrats?
Färre medlemsfastigheter
Ytterligare två pumpstationer
Justeringar av uppskattade kostnader – vi har nu en bättre bild av dessa
Tänk på att
Kalkylen fortfarande är en grov uppskattning
Vi måste samarbeta för att hålla kostnaderna nere

## Slide 9: Föreningens kostnader
Antal insparade meter sedan start:
1000-2000m

## Slide 10: Föreningens prognos

## Slide 11: Tryckavlopp
Presentation av
Skandinavisk Kommunalteknik (SKT)
Andersons maskingrävning

## Slide 12: Allmän information

## Slide 13: Byggnation av tryckavlopp
Installation av pumpstation
Förläggning av ledningar på tomt

## Slide 16: LPS-frostskydd, servis på fullt djup

## Slide 17: Rördelar
Kopplingar
T-Rör
Slangar
40/35,2mm Brun ”stripe” = avlopp PE80,SDR17,PN8
32/26,2mm Blå ”stripe” = vatten PE80,SDR11;PN12,5

## Slide 18: Spolning
Spolning och desinfektion av vattenledning
Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt VAV 77, tillika uppvisa godkänt vattenprov. Vattenprov skall märkas driftkontroll på följesedel till laboratoriet. Vid förhöjd halt av heterotrofa bakterier utförs omspolning och ett nytt vattenprov tas ut. Om detta ej räcker utförs även desinfektion. Vid koliforma och E-coli utförs desinfektion och ett nytt vattenprov tas ut.

## Slide 19: LPS-pumpstationer
Underhållsfria- inga vippor/ oljajor
Inbyggd start/ stopp/ larm
GTMS, 10-15 år
Luktfri, mellandäck
56mVp + 50%
Back och antivakuumventil
1-fas motor, 750W
Enkel att kapa/ höja

## Slide 20: Installation av LPS-pumpstation

## Slide 21
LPS 2000EX Frostskyddsisoleringen allmänt
Notes: Utlopp, standard R32 invändig gänga.
• Tank med stor sump (390 liter) tillverkad av korrosionsfri, miljövänlig, återvinningsbar Polyeten.
• Tankens övre del har en diameter av 0,6 m och totalhöjden är 2,6 m. Den kan både förlängas och förkortas efter behov.
• Tankens botten är formad så att den tillsammans med pumpen hålls fri från sediment.
• Pumpen är en skruvpump och har visat sig överlägsen vid sammankoppling av flera pumpar i system.
• Pumpen är en 230V 1-fas motor på ca 1kW vilket ger den absolut lägsta installationskostnaden samtidigt som den inte påverkar elnätet mer än en dammsugare.
• Pumpen är konstruerad så att hydraulik- resp. automatikdelen snabbt kan demonteras vid reparation.
• Nivåerna, start-, stopp och alarm, känns av med hjälp av pressostater, dvs. inga krånglande vippor.
• Vid alarmnivån ges en signal som kan kopplas till valfri indikator som till exempel lampa eller summer.
• Pumpen är skärande och har hög kapacitet med ca 0,4 l/s vid 56 mvp. Verkningsgraden är hög och ökar faktiskt med ökat tryck!

## Slide 22: Skärhjul-pump-utlopp
Back- och antivakuumventil
Stort skärhjul finfördelar partiklar till max ca 4mm storlek
Keramisk tätning utan olja
Effektiv motor 1-fas 230V

## Slide 23: Systemkomponenter
LPS Backventil
LPS Larmindikator

## Slide 24: Installation av LPS-pumpstation ”not”

## Slide 25
http://www.kommunalteknik.se/wp-content/uploads/2014/12/LPS2000E_Monteringsanvisning-villa-och-fritidshus-avloppspumpstation.pdf

## Slide 26
http://

## Slide 27
Övriga frågor?

## Slide 28: Bensträckare och påtår
Mötet återupptas 19.45

## Slide 29: Fiber
Presentation av
Transtema

## Slide 30
Transtema är ett kunskapsföretag inom data- och telekommunikation
som sedan 1997 arbetat med kunder i hela Sverige.

## Slide 31: Fibernät

## Slide 32: Håltagning
Håltagning och montering av utrustning direkt innan för yttervägg ingår. Vid längre dragning debiteras löpande med material och arbete. Vill man göra detta själv drar man en 16mm flexslang från utsidan av fasaden till platsen där man vill ha fibern.

## Slide 33: Installation i huset

## Slide 34: Lämplig placering?
Centralt Nära att dra kabel till TV Bättre för trådlös mottagning på WLAN/WIFI
Eluttag Gärna 4-vägs eluttag i närheten
Nätverkskabel Cat6

## Slide 36
Från tv-tablå till play-tjänster
Kolla på tv när du vill!

## Slide 37
Världsfärdsbredband / e-hemstjänster
Mer hjälp i hemmet!
Övervakning
Bildtelefoni med läkare/vårdare
Socialt nätverk
Provtagning
Inaktiva larm
Robotar
Trygghetslarm

## Slide 38
Smarta hem
Det uppkopplade hemmet!
Larm
Klimatsensorer
Effektiv elförbrukning
Övervakning
Belysning
Inpassering

## Slide 39
Projektledare:
Daniel Eriksson
0737 - 85 86 68 der@transtema.com
Arbetsledare:
Martin Henningsson
0705 – 39 15 96 mhe@transtema.com

## Slide 40: Fibertjänster
Presentation av
Open Universe

## Slide 42
AGENDA
De olika rollerna i ett öppet nät
Tjänster och leverantörer
Hur beställer man tjänster
Kommande kampanj
Teknisk utrustning i hemmet - Tjänstefördelaren, koppla rätt
Kundservice och Support
En titt på portalen

## Slide 43
DE OLIKA ROLLERNA I ETT ÖPPET NÄT
Slutkunden Köper tjänster av tjänsteleverantörerna
Kommunikationsoperatör Ansvarar för all elektronik i nätet
Tjänsteleverantörerna Levererar tjänster till dig som kund
Nätägare Ansvarar för fibern mellan switch och CPE

## Slide 44
TJÄNSTER OCH LEVERANTÖRER
 | Bredband | TV | Telefoni | Mertjänster
Aardnet | X |  |  | 
AllTele | X |  |  | Virusskydd, Surfa privat
Bahnhof | X |  |  | 
Bitcom | X |  | X | 
Boxer | X | X |  | 
Bredband2 | X |  | X | 
Bredbandsbolaget | X | X | X | 
Bredbandsgruppen |  |  |  | Installationshjälp, personlig tekniker m.m.
Bredbandsson | X |  |  | 
Com Hem | X | X |  | 
Gardio |  |  |  | Hemlarm med kamerabevakning och brandlarm
Net at Once | X |  |  | 
Ownit | X |  |  | 
Serverado |  | X |  | 
T3 | X |  | X | Virusskydd, Streama C More
Tyfon Svenska AB | X |  |  | 
Universal Telecom | X |  |  | Virusskydd
Viasat | X | X |  | 
Hela utbudet finner du på: kungsbacka.openuniverse.se

## Slide 45
TV
Kräver Internetabonnemang
TV-boxen fungerar även med antenn
Den TV-leverantör du väljer skickar en TV-BOX som du kopplar in mellan ditt bredbandsuttag och din TV
En box per TV
ATT KOMMA IHÅG:
1 box per TV
Max 1 TV-leverantör per fiberanslutning

## Slide 46
internet
7 hastigheter från 15 leverantörer ger MYCKET STOR valfrihet!
Korta eller obefintliga bindningstider
1 månads uppsägningstid
Hela utbudet finner du på: kungsbacka.openuniverse.se
10 Mbit/s 224 - 329 kr/mån. 100/10 Mbit/s 247 - 369 kr/mån. 100/100 Mbit/s 297 - 419 kr/mån. 250/100 Mbit/s 327 - 469 kr/mån. 500/100 Mbit/s 498 - 589 kr/mån. 1000/100 Mbit/s 729 - 899 kr/mån. 1000/1000 Mbit/s 826 - 1099 kr/mån.
Start- och fakturaavgifter kan tillkomma (Prisuppgifter från 16 mars 2017)

## Slide 47
Internet – OLIKA HASTIGHETER

## Slide 48
Internet – OLIKA HASTIGHETER

## Slide 49
TELEFONI
Den telefonileverantör du väljer skickar en telefonibox som du kopplar in mellan din telefon och bredbandsuttaget.
Du kan behålla ditt gamla telefonnummer (portering)
Du kan behålla dina befintliga telefoner
Du slipper den dyra abonnemangsavgiften
+
Två typer av fast telefoni
VANLIGAST
Telia Bas: 165 kr/mån. = 1980 kr/år

## Slide 50
MERTJÄNSTER
Några exempel:

## Slide 51
beställa tjänster
Självaktiveringsportalen Anslut datorn till nätverksuttaget i bostaden och snabbaktivera din Internettjänst
portalen.openuniverse.se Hitta, jämför och beställ alla tjänster på vår portal
Direkt via tjänsteleverantör Kontakta och beställ direkt via önskad tjänsteleverantör
Få hjälp att välja tjänst
Ring 0770-82 55 55 (Knappval 1)
SMS:a BREDBAND till 72 660

## Slide 52
KOMMANDE Kampanj
KAMPANJPERIOD 22 maj – 31 augusti
11 st. internetleverantörer erbjuder gratis surf i 4–6 månader
För att ta del av denna kampanj:
Fibern skall vara klar
Ange kampanjkod: 5817OU
Ring oss under kampanjperioden på 0770-82 55 55
Fyll i och posta kontaktformuläret under kampanjperioden

## Slide 53
TJÄNSTEFÖRDELAREN
INTENO XG-6846 (4-portar) LAN 1 Internet/Telefoni LAN 2 Internet/Telefoni LAN 3 TV LAN 4 TV
Tjänstefördelaren (CPE) i bostaden

## Slide 54
KUNDSERVICE & SUPPORT
OM DU REDAN HAR BESTÄLLT TJÄNST Vid frågor som rör dina tjänster kontaktar du vald leverantör. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida samt på din beställningsbekräftelse eller faktura.
SLUTKUNDSSUPPORT Har du problem att beställa tjänster på portalen eller inte når sidan kan du kontakta vår slutkundsupport på 0770-82 55 55 (Knappval 2) Öppet vardagar 08-22, helger 10-18.
HJÄLP ATT VÄLJA TJÄNST Kontakta oss på 0770-82 55 55 (Knappval 1) eller SMS:a BREDBAND till 72 660 så kontaktar vi dig för en operatörneutral hjälp att hitta de bästa tjänsterna för just dig.

## Slide 55
Välkommen till
kungsbacka.openuniverse.se

## Slide 56: Övriga frågor